## 【JIS規格票2026年4月発行予定の規格】
黄色マーカー0件・・・新市場創造型標準化制度によるJISです。新市場創造型標準化制度の詳細は下記のURLからご参照ください。
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/iso_partner/
No | JIS番号 | 規格名称 | 制定 | 改正 | 原案作成者又は協力団体 | 発行・販売 予定日
1 | B8008-3 | 往復動内燃機関－排気排出物測定－第3部：圧縮点火機関の排気煙濃度測定のための試験手順－フィルタ式スモークメータを使用する方法 |  | ○ | 日本内燃機関連合会 | 2026-04-20
2 | B8008-9 | 往復動内燃機関－排気排出物測定－第9部：圧縮点火機関の排気煙濃度測定のための試験手順及び試験サイクル－オパシメータを使用する方法 |  | ○ | 日本内燃機関連合会 | 2026-04-20
3 | B8823-1 | クレーン－操作装置－配置及び操作方法－第1部：一般 |  | ○ | 一般社団法人日本クレーン協会 | 2026-03-25
4 | C5512 | 補聴器の性能特性の測定方法 |  | ○ | 一般社団法人日本補聴器工業会 | 2026-03-25
5 | C8201-4-2 | 低圧開閉装置及び制御装置－第4-2部：接触器及びモータスタータ－半導体モータ制御器，スタータ及びソフトスタータ |  | ○ | 一般社団法人日本電機工業会 | 2026-04-20
6 | C8201-4-3 | 低圧開閉装置及び制御装置－第4-3部：接触器及びモータスタータ－非モータ負荷用半導体制御器及び半導体接触器 |  | ○ | 一般社団法人日本電機工業会 | 2026-04-20
7 | K6271-2 | 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－電気抵抗率の求め方－第2部：平行端子電極法 |  | ○ | 一般社団法人日本ゴム工業会 | 2026-04-20
8 | L1013-1 | 化学繊維フィラメント糸試験方法－第1部：通則 | ○ |  | 日本化学繊維協会 | 2026-04-20
9 | L1013-2 | 化学繊維フィラメント糸試験方法－第2部：基本特性 | ○ |  | 日本化学繊維協会 | 2026-04-20
10 | L1013-3 | 化学繊維フィラメント糸試験方法－第3部：物理特性 | ○ |  | 日本化学繊維協会 | 2026-04-20
11 | L1013-4 | 化学繊維フィラメント糸試験方法－第4部：化学特性 | ○ |  | 日本化学繊維協会 | 2026-04-20
12 | L1013-5 | 化学繊維フィラメント糸試験方法－第5部：高強度・高弾性率糸 | ○ |  | 日本化学繊維協会 | 2026-04-20
13 | L1013-6 | 化学繊維フィラメント糸試験方法－第6部：弾性糸 | ○ |  | 日本化学繊維協会 | 2026-04-20
14 | L1013-7 | 化学繊維フィラメント糸試験方法－第7部：かさ高加工糸 | ○ |  | 日本化学繊維協会 | 2026-04-20
15 | L1015-1 | 化学繊維ステープル試験方法－第1部：通則 | ○ |  | 日本化学繊維協会 | 2026-04-20
16 | L1015-2 | 化学繊維ステープル試験方法－第2部：基本特性 | ○ |  | 日本化学繊維協会 | 2026-04-20
17 | L1015-3 | 化学繊維ステープル試験方法－第3部：物理特性 | ○ |  | 日本化学繊維協会 | 2026-04-20
18 | L1015-4 | 化学繊維ステープル試験方法－第4部：化学特性 | ○ |  | 日本化学繊維協会 | 2026-04-20
19 | Q15189 | 臨床検査室－品質及び能力に関する要求事項 | ○ |  | 公益社団法人日本臨床検査標準協議会 | 2026-03-25
20 | T0601-2-66 | 医用電気機器－第2-66部：補聴器及び補聴器システムの基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項 |  | ○ | 一般社団法人日本補聴器工業会 | 2026-03-25
21 | T0841-1 | 最終段階で滅菌される医療機器の包装－第1部：材料，無菌バリアシステム及び包装システムに関する要求事項 |  | ○ | 一般社団法人日本医療機器学会 | 2026-03-25
22 | T0841-2 | 最終段階で滅菌される医療機器の包装－第2部：成形，シール及び組立プロセスのバリデーション |  | ○ | 一般社団法人日本医療機器学会 | 2026-03-25
23 | T6107 | 歯科用金銀パラジウム合金ろう |  | ○ | 日本歯科材料工業協同組合 | 2026-03-25
24 | T6111 | 歯科用銀ろう |  | ○ | 日本歯科材料工業協同組合 | 2026-03-25
25 | T6117 | 歯科用金ろう |  | ○ | 日本歯科材料工業協同組合 | 2026-03-25
26 | T6119 | 歯科用ろう材の試験方法 |  | ○ | 日本歯科材料工業協同組合 | 2026-03-25
27 | T6505 | 歯科用アルギン酸塩印象材 |  | ○ | 日本歯科材料工業協同組合 | 2026-03-25
28 | T6512 | 歯科用寒天印象材 |  | ○ | 日本歯科材料工業協同組合 | 2026-03-25
29 | T6542 | 歯面漂白材 |  | ○ | 日本歯科材料工業協同組合 | 2026-03-25
30 | T7333 | 屈折補正用眼鏡レンズの透過率の仕様及び試験方法 |  | ○ | 日本医用光学機器工業会 | 2026-03-25
31 | T8052 | 防護服－機械的防護性能－鋭利物に対する切創抵抗性試験方法 |  | ○ | 公益社団法人日本保安用品協会 | 2026-03-25
32 | T8141 | 遮光保護具 |  | ○ | 公益社団法人日本保安用品協会 | 2026-03-25
33 | T8147 | 保護めがね |  | ○ | 公益社団法人日本保安用品協会 | 2026-03-25
34 | T8154 | 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 |  | ○ | 公益社団法人日本保安用品協会 | 2026-03-25
35 | T8157 | 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 |  | ○ | 公益社団法人日本保安用品協会 | 2026-03-25
36 | T8165 | 墜落制止用器具 |  | ○ | 公益社団法人日本保安用品協会 | 2026-03-25
37 | T9107 | 単回使用手術用ゴム手袋 |  | ○ | 日本グローブ工業会 | 2026-03-25
38 | T9114 | 単回使用歯科用ビニル手袋 |  | ○ | 日本グローブ工業会 | 2026-03-25
39 | T9116 | 単回使用検査・検診用ビニル手袋 |  | ○ | 日本グローブ工業会 | 2026-03-25